## 治工具リスト
治工具リスト 品質検査・試験設備 治工具リスト
ライン・設備 |  |  | 品質保証部 試験室・検査室 |  |  |  | 文書番号 |  |  | JL-QA-005
部署 |  |  | 品質保証部 |  |  |  | 版数 |  |  | C
作成日 |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 承認者 |  |  | 田中 部長
管理区分 |  |  | 定期点検要管理品 |  |  |  | 次回見直し |  |  | 2025-10-01
治工具 No. | 名称 | 設置場所 | 適用工程 | 材質・仕様 | 数量 | 点検周期 | 点検方法 | 交換・処置基準 | ステータス | 管理担当 | 最終 点検日 | 次回 点検日 | 備考
M-001 | 三次元測定機 | 測定室 | 全工程 | ヘキサゴン製 | 1 | 年次校正 | 校正証明書 | 校正切れで使用禁止 | 稼動中 | 加藤 九子 | 2025-03-01 | 2025-09-01
M-002 | IP67試験装置 | 試験室 | 50工程 | 自社設備 | 1 | 6ヶ月校正 | シール確認 | リーク検出で修理 | 稼動中 | 加藤 九子 | 2025-03-01 | 2025-09-01
M-003 | 恒温槽（−40〜150°C） | 校正室 | 60工程 | エスペック製 | 2 | 年次校正 | 温度均一性 | 温度精度±0.5°C確認 | 稼動中 | 加藤 九子 | 2025-03-01 | 2025-09-01
M-004 | 絶縁抵抗計（1000V） | 試験室 | 40工程 | 日置製 | 2 | 年次校正 | 校正証明書 | 精度低下で校正 | 稼動中 | 加藤 九子 | 2025-03-01 | 2025-09-01
M-005 | 超音波探傷装置 | 試験室 | 60工程 | オリンパス製 | 1 | 年次校正 | 感度確認 | 感度低下で校正 | 稼動中 | 加藤 九子 | 2025-03-01 | 2025-09-01
M-006 | 動バランス試験機 | 試験室 | 60工程 | IMC製 | 1 | 年次校正 | 校正証明書 | 精度確認 | 稼動中 | 加藤 九子 | 2025-03-01 | 2025-09-01
M-007 | 表面粗さ計 | 測定室 | 全工程 | ミツトヨ製 | 2 | 年次校正 | 校正証明書 | 精度低下で校正 | 稼動中 | 加藤 九子 | 2025-03-01 | 2025-09-01
M-008 | デジタルトルクレンチ 5N・m | 組立 | 30工程 | 東日製 | 4 | 6ヶ月校正 | 校正証明書 | 精度±3%以内確認 | 稼動中 | 加藤 九子 | 2025-03-01 | 2025-09-01
M-009 | 塩水噴霧試験機 | 試験室 | 外注品検査 | スガ試験機製 | 1 | 年次校正 | 校正証明書 | 精度確認 | 稼動中 | 加藤 九子 | 2025-03-01 | 2025-09-01
M-010 | グリス吐出量計 | 組立 | 20工程 | 自社設備 | 2 | 月次 | 吐出量確認 | ±0.05ml以内確認 | 稼動中 | 小林 八郎 | 2025-03-01 | 2025-09-01
M-011 | 標準温度計（校正用） | 校正室 | 60工程 | ハート製 | 2 | 年次校正 | 校正証明書 | 校正切れで使用禁止 | 稼動中 | 加藤 九子 | 2025-03-01 | 2025-09-01
M-012 | 発光分析装置（OES） | 材料室 | 受入 | SPECTRO製 | 1 | 年次校正 | 標準試料確認 | 精度低下で校正 | 稼動中 | 加藤 九子 | 2025-03-01 | 2025-09-01
合計: 12 件 | [5 empty] | 点検ステータス: 全件 使用中／稼動中

## 点検記録
治工具 点検記録
点検日 | 治工具No. | 名称 | 点検者 | 点検結果 | 不具合内容 | 処置内容 | 確認者