## 要件定義書
製品要件定義書 （Product Requirements Specification）
文書情報
文書番号 |  | PRD-2025-001 | 版数 |  | Rev.1.0
製品名 |  | 高精度センサーユニット XS-500
作成部署 |  | 製品開発部 | 作成者 |  | 田中 太郎
作成日 |  | 2025年4月1日 | ステータス |  | 承認済
■ 機能要件
No. | 機能項目 | 要件内容 | 優先度 | 区分 | 担当部署 | 確認方法 | 備考
F-01 | 温度測定 | -40℃〜200℃の範囲で±0.1℃の精度で測定すること | 必須 | 新規 | 開発部 | 試験
F-02 | 圧力測定 | 0〜10MPaの範囲で±0.05%FSの精度で測定すること | 必須 | 新規 | 開発部 | 試験
F-03 | 振動検知 | 0〜2000Hzの周波数範囲で振動を検知すること | 必須 | 新規 | 開発部 | 試験
F-04 | データ記録 | 測定データを1msec単位でサンプリングし内部メモリに記録すること | 必須 | 新規 | 開発部 | 試験
F-05 | アラート出力 | 閾値超過時にデジタル出力信号およびネットワーク通知を行うこと | 推奨 | 新規 | 開発部 | レビュー
F-06 | リモート設定 | ネットワーク経由で閾値・サンプリング周期を変更できること | 推奨 | 新規 | IT部門 | レビュー
F-07 | 自己診断 | 起動時および定期的にセンサー自己診断を実行すること | 必須 | 新規 | 開発部 | 試験
F-08 | 電源冗長化 | メイン電源喪失時にバックアップ電源に自動切替すること | 任意 | 拡張 | 開発部 | 試験 | 次期検討
■ 性能要件
No. | 性能項目 | 目標値 | 測定条件 |  | 備考
P-01 | 応答時間 | 1ms以下 | フルスケール入力時
P-02 | 消費電力 | 通常動作時：500mW以下 | 定格電圧・負荷条件 |  | スリープ時50mW以下
P-03 | MTBF | 50,000時間以上 | 常温・定格負荷条件 |  | JIS C 5750準拠
P-04 | 起動時間 | 電源ON後3秒以内 | 常温条件 |  | 初期化処理含む
P-05 | 通信速度 | Ethernet: 1Gbps対応 | 標準IEEE 802.3準拠 |  | RS-485: 最大115.2kbps

## 改訂履歴
改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂者 | 承認者 | 改訂内容 | 影響範囲
Rev.1.0 | 2025/04/01 | 田中 太郎 | 鈴木 部長 | 初版発行 | 全章