## 工程FMEA
工程FMEA センサーユニット XS-500 組立工程 FMEA
製品名 |  |  | XS-500 センサーユニット | [5 empty] | 文書番号 |  |  | PFMEA-XS500-001
部署 |  |  | 製造部 | [5 empty] | 版数 |  |  | B
作成日 |  |  | 2025-04-01 | [5 empty] | 承認者 |  |  | 鈴木 部長
対象規格 |  |  | IATF 16949 / AIAG-VDA FMEA 2019年版 | [5 empty] | 次回見直し |  |  | 2025-10-01
RPN判定基準: ■≥200 高リスク・即時対策必須 ■100〜199 中リスク・優先対策 ■50〜99 低リスク・計画対策 ■<50 許容範囲
工程情報 |  |  | 機能要求 ・故障モード |  |  | 現状評価 |  |  |  | 現行管理 |  |  | 是正処置 |  |  |  | 処置後評価
工程 No. | 工程名 | 機能 要求 | 故障 モード | 影響 (最終) | 影響 (上位) | 重篤度 S | 原因 | 発生頻度 O | 検出度 D | 現行予防 管理 | 現行検出 管理 | RPN | 推奨 処置 | 担当 | 期限 | 完了 確認 | S | O | D | 新RPN
20 | Oリング組付 | 防水性能確保 | かみ込み・はみ出し | IP67不合格 防水機能喪失 | − | 8 | 治具摩耗 | 4 | 4 | 目視確認 点検記録 | 目視確認 点検記録 | 128 | 耐摩耗治具導入 使用回数管理 | 製造部 | 2025-04 | □ | 8 | 2 | 2 | 32
20 | Oリング組付 | 防水性能確保 | グリス不足 | かみ込みリスク増大 | − | 7 | 塗布量ばらつき | 4 | 5 | 目視確認 | 目視確認 | 140 | 定量ディスペンサ導入 | 製造部 | 2025-04 | □ | 7 | 2 | 2 | 28
30 | センサー取付 | 測定精度確保 | 締付トルク不足 | 測定値ドリフト 緩み | − | 8 | トルクドライバ摩耗 | 3 | 3 | トルク記録 | トルク記録 | 72 | 工具校正強化 全数確認 | 品証部 | 2025-05 | □ | 8 | 2 | 2 | 32
30 | センサー取付 | 測定精度確保 | 素子傾き | 測定誤差増大 | − | 7 | 取付治具精度低下 | 3 | 4 | 傾き確認 | 傾き確認 | 84 | 治具精度定期確認 | 製造部 | 2025-04 | □ | 7 | 2 | 3 | 42
40 | ケーブル配線 | 電気的接続 | はんだ不良 | 断線・接触不良 | − | 9 | はんだ温度変動 | 3 | 2 | 導通検査 | 導通検査 | 54 | 自動はんだ検討 | 開発部 | 2025-06 | □ | 9 | 2 | 1 | 18
50 | IP試験 | 防水判定 | 試験洩れ見逃し | 出荷後不良 | − | 9 | 試験装置シール劣化 | 2 | 2 | 全数試験 | 全数試験 | 36 | シール点検強化 | 品証部 | 2025-04 | □ | 9 | 1 | 2 | 18
60 | 温度校正 | 精度保証 | 校正値ずれ | 精度規格外出荷 | − | 10 | 基準器精度低下 | 2 | 2 | 校正記録 | 校正記録 | 40 | 基準器校正強化 | 品証部 | 2025-04 | □ | 10 | 1 | 1 | 10
70 | 最終外観 | 外観品質 | 傷・汚れ見逃し | 顧客クレーム | − | 6 | 限度見本劣化 | 3 | 3 | 限度見本対比 | 限度見本対比 | 54 | 限度見本定期更新 | 品証部 | 2025-06 | □ | 6 | 2 | 2 | 24

## 改訂履歴
改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂者 | 承認者 | 改訂内容
A | 2025-03-01 | 山田 一郎 | 鈴木 部長 | 初版発行
B | 2025-04-01 | 山田 一郎 | 鈴木 部長 | 最新版発行

## 是正処置追跡
是正処置 追跡管理
No. | 工程名 | 推奨処置 | 担当 | 期限 | ステータス | 完了日 | 効果確認
1 | Oリング組付 | 耐摩耗治具導入 使用回数管理 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
2 | Oリング組付 | 定量ディスペンサ導入 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
3 | センサー取付 | 工具校正強化 全数確認 | 品証部 | 2025-05 | 進行中
4 | センサー取付 | 治具精度定期確認 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
5 | ケーブル配線 | 自動はんだ検討 | 開発部 | 2025-06 | 進行中
6 | IP試験 | シール点検強化 | 品証部 | 2025-04 | 進行中
7 | 温度校正 | 基準器校正強化 | 品証部 | 2025-04 | 進行中
8 | 最終外観 | 限度見本定期更新 | 品証部 | 2025-06 | 進行中